1.	ЦЕЛ

1.1. Настоящата основна процедура по качеството регламентира действията на ИЦ „Здраве“ за поддържане и контрол на гъвкав обхват (ГО) на акредитация по смисъла на т. 4.1.1 и т. 4.1.2 от BAS QR32 „Процедура за акредитация на гъвкав обхват“ на ИА БСА.

1.2. Процедурата съдържа комплекс от критерии, които позволяват на ИЗ „Здраве“ да поема отговорност за управлението на целия обхват на акредитация или на част от него, без предварителна оценка от страна на ИА БСА, за всяка нова дейност и всички дейности, който ще се извършват в лабораторията във връзка с поемането на отговорност за управлението на предоставения от ИА БСА гъвкав обхват на акредитация и правилното му прилагане.

1.3. Съгласно BAS QR32 на ИА БСА, обхватът на акредитация се формулира като:

- Фиксиран обхват на акредитация:

Фиксираният обхват на акредитация, описва в детайли дейностите, които са оценени и акредитирани от ИА БСА и гарантира, че е оценена компетентността на ИЦ „Здраве“ за всяка дейност, която се добавя/разширява към обхвата.

- Гъвкав обхват на акредитация:

ГО на акредитация трябва да е изразен така, че да позволи на ИЦ „Здраве“ да прави изменения в методологията и другите параметри, които попадат в компетенцията на лабораторията, както е потвърдено от органа за акредитация.

1.4. ИЦ „Здраве“ ще използва акредитация за ГО при въвеждането на нови, актуализирани версии на стандартите или други документи, в които са описани методите, за които лабораторията има компетентност и е оценена от ИА БСА, ГО на база общи методи за изпитване със степен на гъвкавост за продукти, групи/подгрупи продукти (съгласно дадено описание), вид на изпитване/характеристика и/или комбинация от тях при условие, че това не променя приложимостта на посочените методи за изпитване.

2.	ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА

Отговорностите и правата относно дейността по поддържане и контрол на ГО са посочени в настоящата процедура. При необходимост от специални пълномощия за изпълнение на определени действия, Ръководителят на ИЦЗ (РИЦ) издава нарочна заповед.

РИЦ, подпомаган от ОК, ТР, ОМО и РЛ носят отговорност за поддържането на актуални документи, част от СУ на ИЦ „Здраве“, обвързани с управлението на процеса по прилагане на ГО. РИЦ организира и ръководи дейностите свързани с потвърждаване приложимостта на гъвкавия обхват на акредитация на използваните в лабораторните дейности методи.

Таблица за упълномощаване на персонала.

| Решение ( Р ) | Съдействие ( С ) |
| --- | --- |
| Провеждане ( П ) | Информиране ( И ) |

| № | ДЕЙНОСТ | РИЦ | ОК | ТР | ОМО | РЛ | ИС | ОЦП | КЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Координиране, организиране и ръко-водство на дейностите свързани с потвърждаване приложимостта на ГО на акредитация на методите, използвани в лабораторните дейности | Р/П/С | И/С | И/С | И/С | С | С | С | И |
| 2. | Контрол на процесите по прилагане на ГО | Р/П/С | П/С | П/С | И/С | П/С | П/С | С | И |
| 3. | Обсъждане с потенциални нови клиенти предоставянето на услуга в границите на акредитирания ГО на ИЦЗ | Р/П/С | П/С | П/С | И/С | С | С | И | И |

| 4 | Поддържане на актуални версии на стандартите и другите документи, в които са описани методите, за които ИЦЗ има компетентност. | Р/П/С | П/С | С | С | П/С | П/С | - | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Поддържане на актуален СпК 702-02 „Списък на използваните методи за изпитване“ | С/И | П/С | С | С | П/С | П/С | - | И |
| 6. | Поддържане на актуален СпК 802-02 „Изпитвани продукти и характеристики“ | С/И | П/С | С | С | П/С | П/С | - | И |
| 7. | Изпълнение на дейностите по проверка/ верифициране и валидиране на методите за изпитване | С/И | П/С | С | С | П/С | П/С | - | И |
| 8. | Изпълнение на дейностите по прилагане на методите за вътрешно калибриране когато те са неразделна част от процедурата за измерване | С/И | П/С | С | П/С | П/С | П/С | - | И |
| 9. | Управление и контрол на дейностите по калибриране, междинни проверки и проверки за функционална годност на ТС | С/И | С | С | П/С | П/С | П/С | - | И |

| РИЦ | - | Ръководител на ИЦ “ЗДРАВЕ” |
| --- | --- | --- |
| ОК | - | Отговорник по качеството |
| ТР | - | Технически ръководител |
| ОМО | - | Отговорник по метрологичното осигуряване |
| РЛ | - | Ръководител на Лаборатория |
| ИС | - | Изпитвател-Специалист |
| ОЦП | - | Отговорник Централна приемна |
| КЛ | - | Клиент на ИЦЗ |

3.	ОПИСАНИЕ

3.1. ИЦ „Здраве“ поддържа списък с актуални, датирани версии на стандартите, спецификациите, нормативните документи, формулярите за верифициране/валидиране, списъците със сертифицирани референтни материали и референтни материали, спрямо които извършва дейностите си по оценяване на съответствието в рамките на акредитирания оценен и гъвкав обхват. Прегледът за актуалността на прилаганите методи се документира във ФК 803-01 „Дневник за проверка на актуалността на документи с външен произход”, СпК 702-02 „Списък на използваните методи за изпитване в лаборатория „Генетично модифицирани организми“, СпК 803-05 „Списък на нормативни документи, използвани в дейността на ЛБ 05 „ГМО“ и СпК 803-01 „Списък на документите от Системата за управление“.

3.2. Актуалността на стандартизираните методи се проверява на 15 дни. Проверката се документира във ФК 803-01. На тази база се актуализират СпК 702-01 и СпК 702-02. Проверката за актуалност на нормативните документи включени в СпК 803-05 се извършва на 30 дни, както е регламентирано в НК 803. Измененията в нормативните документи се отразява в СпК 803-05. Проверката за актуалност на стандартизираните методи и нормативните документи се извършва от сътрудник, упълномощен от РЛ на ЛБ 05 „Генетично модифицирани организми“. За тази цел РИЦ издава заповед (ФК 809-01). Актуализацията на СпК 702-02 се извършва от сътрудник на ЛБ 05 „ГМО“; актуализацията на СпК 702-01 се извършва от ОК.

3.3. При констатирани изменения или замени на използваните в ЛБ 05 „Генетично модифицирани организми“ стандартизирани методи включени в обхвата на акредитация на ИЦ „Здраве“ се предприемат следните действия:

3.3.1. Сътрудникът, установил измененията своевременно уведомява РЛ на ЛБ 05 и ОК, който незабавно уведомява РИЦ. РЛ или упълномощен от него сътрудник подготвя доклад до Ръководството на НЦОЗА за закупуване на актуалната версия на стандартизирания метод.

3.3.2. След закупуване на актуалната версия на стандартизирания метод, РЛ на ЛБ 05 инициира изготвяне на сравнителна таблица (ФК 702-08), даваща пълна и достоверна информация за нивото на съпоставимост между стандартизираните методи обект на сравнение.

3.3.3. Провежда се съвещание на РЛ на ЛБ 05 с Ръководството на ИЦЗ, за което се води протокол (ФК 809-03). По време на съвещанието се обсъждат необходимите действия, които трябва да се предприемат за внедряване на стандарта в дейността на лабораторията или необходимите действия за подсигуряване изпълнението на стандартизирания метод.

3.3.4. При условие, че методът е напълно обезпечен и няма пречки за изпълнението му, РИЦ издава заповед за предприемане на действия за верифицирането му (ФК 809-01). РЛ изготвя ФК 702-07 „План за действие при верифициране на стандартизиран метод за изпитване в лаборатория „Генетично модифицирани организми“ с посочване на срока на изпълнение и разпределение на дейностите между отговорните сътрудници.

3.4. Резултатите от верифицирането на метода се документират във ФК 702-03 „Протокол от верифициране на метод за изпитване за съдържание на ГМО“ и ФК 706-02 „Формуляр за оценяване на неопределеността при измервания за съдържание на ГМО“, когато е приложимо. РИЦ одобрява ФК 702-03 и ФК 706-02.

3.5. Сътруник от лабораторията актуализира СпК 702-02. ОК актуализира СпК 702-01.

3.6. ИЦ „Здраве“ използва гъвкав подход съгласно т. 4.1.2 на BAS QR 32 по отношение на следните групи продукти от СпК 802-04: „Генетично модифицирани организми“: група 1 „Зърно от житни и бобови култури и продукти, произведени от тях“; група 2 „Хляб и хлебни изделия“; група 3 „Хранителни масла и мазнини. Маслодайни семена“; група 4 „Млечни продукти“; група 5 „Месни продукти“; група 6 „Птици и птичи продукти“; група 7 „Продукти от плодове и зеленчуци“; група 8 „Захар и захарни изделия“; група 9 „Шоколад и шоколадови изделия“; група 10 „Сладкарски изделия“; група 11 „Готови и полуготови храни“; група 12 „Чай, кафе, какао“; група 13 „Подправки и добавки в храни“; група 14 „Хранителни добавки“.

3.7. При възникване на необходимост от разработване на нова характеристика или подгрупа, подсигурена от метод за изпитване, който е в обхвата на акредитация на ИЦЗ се процедира по следния начин:

3.7.1. Отговорните сътрудници уведомяват РЛ на ЛБ 05, а тя от своя страна уведомява РИЦ за възможността да бъде разработена нова характеристика или подгрупа.

3.7.2. РИЦ изготвя заповед за предприемане на съответните действия (ФК 809-01). РЛ изготвя ФК 702-07, с посочване на срок за изпълнение и разпределение на дейностите между отговорните сътрудници.

3.7.3. РЛ или упълномощен от него сътрудник актуализира ФК 702-03 за дадения стандартизиран метод, като се добавя новата характеристика или подгрупа съединения.

3.7.4. РИЦ одобрява ФК 702-03 и ФК 706-02.

3.7.5. ОК актуализира СпК 802-02 и СпК 802-04, които са достъпни за всички клиенти на ИЦ „Здраве“.

3.8. ИЦЗ извършва изпитвания за нуждите на вътрешни (МЗ, НЦОЗА) и външни (други държавни ведомства и от частния сектор) възложители. Възлагането е чрез заявка за изпитване ФК 704-01, възлагателно писмо, сключен договор или писмо по електронна поща. Прегледът на запитванията, офертите и поръчките се извършва съгласно НК 701 и процедурите от по-ниските нива. В заявката за изпитване (ФК 704-01) освен данните на клиента, срок за изпълнение на заявката и обявяване на съответствие, се посочват методите за изпитване, заявени от клиента, вида и количеството на пробите и показателите за изпитване.

3.9. РЛ на лаборатория „ГМО“ извършва проверка за изпълнимост (ФК 701-04) и на тази база взема решение за приемане и изпълнение на заявката. Критериите за оценка на постъпилите заявки са:

- съгласуваност със законите, другите нормативни документи и политиката на ИЦ „ЗДРАВЕ” и НЦОЗА;

- наличие на изискваната компетентност на персонала;

- наличност на подходящи стандартизирани методи;

- наличност на необходимото техническо оборудване, в т.ч. средства за измерване с доказан метрологичен статус, включително и съответните СРМ/РМ;

- възможност за спазване на сроковете.

3.10. Когато клиентът не е определил метода, който ще се използва, ИЦ „Здраве“ предлага подходящ метод (в рамките на компетентността си), което се отразява във ФК 701-04.

3.11. ИЦЗ информира Клиента писмено за аналитичните методи, които ще се използват при предоставяне на услугата по изпитване чрез изготвяне на оферта, която се изпраща по електронна поща. В офертата се посочват аналитичните методи и характеристиките, за които лабораторията в границите на гъвкавия си обхват, е компетентна.

3.12. При възникване на промяна вследствие на актуализация или замяна на даден стандартизиран метод, лабораторията информира своевременно клиента (писмено, чрез официално писмо, подписано от Директора на НЦОЗА) за това дали ще бъде спазен договореният срок предвид степента на съответствие между старата и новата версия на заменения/актуализирания стандартизиран метод или ще е необходимо удължаване на срока предвид необходимостта от верифициране/валидиране на метода и потвърждаване на характеристиките му.

3.13. В случай, че изменението в стандартизирания метод е значително, което би отнело по-голям времеви ресурс на лабораторията или би довело до невъзможност за изпълнение на поетите ангажименти, то лабораторията информира незабавно клиента, по реда на т. 3.11 от настоящата процедура.

3.14. ИЦ „Здраве“ не издава протоколи под акредитация, обвързани с актуализация или замяна на даден стандартизиран метод, за периода от настъпване на промяната до датата на въвеждането му в употреба след неговото верифициране/валидиране.

3.15. Ако в процеса на анализ на възможностите си да извърши услуга прилагайки процедурата за гъвкав обхват ИЦ „Здраве“ заключи, че не е в състояние да извършва изпитвания по актуализираните методи или няма възможност за изпитвания на нови характеристики, групи/подгрупи по методи в обхвата на акредитация, то следва да се извърши анализ на причините с цел да се предприемат подходящи коригиращи действия. Коригиращите действия се управляват по реда на НК 807 и ОПК 807-1.

3.16. ИЦ „Здраве“ разполага с висококвалифициран, компетентен и опитен персонал за изпълнение на лабораторната дейност, нейното верифициране/валидиране и одобряване (СпК 602-02). Дейностите по подбор, обучение, надзор, наблюдение на компетентността и възлагане на правомощия на персонала се управляват по реда на НК 602 и процедурите от по-ниските нива.

3.17. ЛБ 05 „ГМО“ разполага с необходимите помещения за съхранение на пробите, за тяхната подготовка и за извършване на изпитвания, в съответствие с възлаганията, които са декларирани предварително и са оценени от ИА БСА (ФК 603-04 и схеми на помещенията в приложение към формуляра).

В ЛБ 05 „ГМО“ се прилагат дейности за поддържане на оптимални условия на заобикалящата среда, в съответствие с изискванията на специфичните методи на изпитване.

Помещенията и условията на заобикалящата среда в ЛБ 05 „ГМО“ се управляват по начин, обуславящ правилно провеждане на измерванията и получаване на валидни резултати от изпитванията (НК 603, ОПК 603-1).

Специалните правила за работа в ЛБ 05 „ГМО“ (ЛБ 05) са посочени РПК 603-1-03 и РПК 603-1-04.

3.18. Във връзка с въвеждане на гъвкав обхват в дейността на ИЦ „Здраве“, ОК извършва оценка на рисковете и възможностите по реда на НК 805 и ОПК 805-1.

3.19. Управлението на процесите и дейностите за поддържане и контрол на гъвкав обхват е предмет на проверка при планови вътрешни одити (НК 808) и се отчита при прегледа на ръководството (НК 809).

4.	ДОКУМЕНТИРАНЕ.

Всички записи се управляват по реда на НК 705, НК 803 и НК 804 и съответстващите на раздела основни процедури по качеството, както и ОПК 711-1.

| ФК | 701-04 | Проверка за изпълнимост на заявка за изпитване |
| --- | --- | --- |
| ФК | 702-03 | Протокол от верифициране на метод за изпитване за съдържание на ГМО |
| ФК | 702-07 | План за действие при верифициране на стандартизиран метод за изпитване в лаборатория „Генетично модифицирани организми“ |
| ФК | 702-08 | Сравнителна таблица |
| ФК | 704-01 | Заявка за изпитване на проби/извадки |
| ФК | 706-02 | Формуляр за оценяване на неопределеността при измервания за съдържание та ГМО |
| ФК | 803-01 | Дневник за проверка на актуалността на документи с външен произход. |
| ФК | 809-01 | Заповед на Ръководителя на ИЦ „Здраве“ за ............................................... (посочва се конкретното действие) |
| СпК | 602-02 | Персонал на лаборатория „Генетично модифицирани организми“, ЛБ 05 |
| СпК | 702-01 | Списък на използваните методи за изпитване |
| СпК | 702-02 | Списък на използваните методи за изпитван в лаборатория „ГМО“ |
| СпК | 702-03 | Използвана стъклария за обем |
| СпК | 802-01 | Списък на услугите |
| СпК | 802-02 | Изпитвани продукти и характеристики |
| СпК | 802-03 | Списък на услугите, за които се поддържа гъвкав обхват |

| СпК | 802-04 | Изпитвани продукти и характеристики, за които се поддържа гъвкав обхват |
| --- | --- | --- |
| СпК | 803-01 | Списък на документите от Системата за управление |
| СпК | 803-05 | Списък на нормативните документи, използвани в дейността на ЛБ 05 „Генетично модифицирани организми“ |

5.	СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ.

5.1. Външни документи

| ЕА-4/14INF:2003 | Избор и употреба на референтни материали |
| --- | --- |
| EUR 24790 EN:2011 | Verification of analytical methods for GMO testing when implementing interlaboratory validated methods |
| JRC 95544 Technical Report | Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing |
| JRC 120898, 2020 | JRC Scientific and Technical Reports: Guidance Document on Measurement Uncertainty for GMO Testing Laboratories, 3-rd Edition |

5.2. Вътрешни документи.

| НК | 500 | Изисквания за структурата |
| --- | --- | --- |
| НК | 602 | Персонал |
| НК | 603 | Помещения и съоръжения и условия на заобикалящата среда. |
| НК | 701 | Преглед на запитвания, оферти и договори |
| НК | 702 | Избор, проверка/верифициране и валидиране на методи |
| НК | 705 | Технически записи |
| НК | 706 | Оценяване на неопределеността на измерване |
| НК | 710 | Несъответстваща работа |
| НК | 802 | Документация на Системата за управление (Възможност А) |
| НК | 803 | Управление на документите на системата за управление (Възможност А) |
| НК | 804 | Управление на записите (Възможност А) |
| НК | 805 | Действия за овладяване на рисковете и възможностите (Възможност А) |
| НК | 807 | Коригиращи действия |
| НК | 808 | Вътрешни одити (Възможност А) |
| НК | 809 | Прегледи от ръководството (Възможност А) |
| ОПК | 701-1 | Обслужване на клиента |
| ОПК | 701-2 | Преглед на поръчката |
| ОПК | 701-3 | Изпълнение на поръчката |
| ОПК | 702-5 | Проверка/верифициране на методи за определяне съдържанието на ГМО |
| ОПК | 705-1 | Технически записи |
| ОПК | 711-1 | Работа с електронно съхранени документи |
| ОПК | 803-1 | Разработване, проверяване, утвърждаване и разпространение на документи от системата за управление |

| ОПК | 803-2 | Актуалзиране, архивиране и унищожаване на документи |
| --- | --- | --- |
| ОПК | 804-1 | Документи и записи за политиката и целите |
| РПК | 603-1-03 | Достъп до помещенията в лаборатория „Генетично модифицирани организми“. Разпределение на помещенията, съобразно спецификата на работа |
| РПК | 603-1-04 | Дезинфекция и стерилизация на помещенията, мелниците и PCR кабинетв лаборатория „Генетично модифицирани организми“ |

| Разработил: ................... (подпис) | Проверил: ................... (подпис) | Утвърдил РИЦ: .................... (подпис) |
| --- | --- | --- |
| Име, фамилия гл. ас. Емилия Мавродиева, дм | Име, фамилия доц. Весела Георгиева, дм | Име, фамилия проф. Цвета Георгиева, дм |
| Дата: 06.012.2021 | Дата: 13.12.2021 | Дата: 20.12.2021 |