Приложение№2

(на осн.чл.101б, ал.1, т.2 от ЗОП)

Описание на предмета на поръчката

1. Възложител: Национален център по общественото здраве и анализи (НЦОЗА), гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15.

2. Предмет на поръчката: „Периодични доставки след заявки на възложителя на химикали, реактиви, ССМ, СМ, китове и др. за лабораторната дейност на  НЦОЗА, разпределени в 39 самостоятелно обособени позиции”.

3. Разпределение на обособените позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 “ХИМИКАЛИ ЗА СПЕКТРОСКОПИЯ, ГАЗОВА И ВИСОКО ЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ С ВИСОКА ЧИСТОТА”

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ацетон | For HPLC, чистота мин. 99,8% | 5 l |  |  |  |
|  | Ацетон | Химически чист, ISO, Reag Ph Eur, чистота мин. 99.8 %, вода ≤0.05% | 5 l |  |  |  |
|  | Ацетон | For gas chromatography. | 2,5 l |  |  |  |
|  | Ацетонитрил | Gradient grade for HPLC, Reag Ph Eur, чистота мин. 99.9%. Данни в сертификата за анализ на градиент при 210 nm и 254 nm. | 5 l |  |  |  |
|  | Ацетонитрил | For gas chromatography. | 2,5 l |  |  |  |
|  | Борен трифлуорид в 20% метанол | For synthesis | 0,5 l |  |  |  |
|  | Борна киселина | Химически чист, ISO, Reag Ph Eur | 1 kg |  |  |  |
|  | Галова киселина | ≥ 99,0%, (HPLC) | 100 g |  |  |  |
|  | Дихлорметан за газова хроматография | For gas chromatography, чистота мин. 99,8%, вода ≤0,01% | 2,5 l |  |  |  |
|  | Етанол | Gradient grade for HPLC, чистота мин. 99.9%, вода ≤0,1% | 2,5 l |  |  |  |
|  | Етанол | For spectroscopy, чистота мин.99,9 % | 2,5 l |  |  |  |
|  | Етилацетат | For spectroscopy, чистота мин.99,9 % | 2,5 l |  |  |  |
|  | Етилацетат | For liquid chromatography. | 2,5 l |  |  |  |
|  | Етилацетат | For spectroscopy | 2,5 l |  |  |  |
|  | Изооктан | For gas chromatography, чистота мин.99,8%, вода ≤0,01% | 1 1 |  |  |  |
|  | Изопропанол (2-пропанол) | For gas chromatography. | 1 l |  |  |  |
|  | Изопропанол (2-пропанол) | For liquid chromatography. | 2,5 l |  |  |  |
|  | Калиев бромид | For IR spectroscopy | 100 g |  |  |  |
|  | Метанол | Gradient grade for HPLC, Reag Ph Eur, чистота мин. 99.9%, вода ≤0,02% | 5 l |  |  |  |
|  | Метанол | For gas chromatography. Данни в сертификата за количествено отношение сигнал/шум. | 2,5 l |  |  |  |
|  | Сярна киселина | 95-97% , химически чист, ISO, Reag. Ph Eur, Hg ≤ 0,005 ppm | 2,5 1 |  |  |  |
|  | n-Хексан | For gas chromatography, чистота 98,0%, вода ≤0,01%. Данни в сертификата за количествено отношение сигнал/шум. | 2,5 1 |  |  |  |
|  | n-Хексан | For HPLC, чистота 99,0 %, вода ≤0,005 % | 2,5 l |  |  |  |
|  | n-Хексан | For analysis. | 2,5 1 |  |  |  |
|  | Петролеев етер | 40-60 оС | 2,5 1 |  |  |  |
|  | Хлороформ | 99.0-99.4%, химически чист,ISO,Reag.Ph.Eur. | 2,5 1 |  |  |  |
|  | Хлороформ | For gas chromatography. Данни в сертификата за количествено отношение сигнал/шум. | 2,5 1 |  |  |  |
|  | Тетрахидрофуран | For liquid chromatography. | 2,5 1 |  |  |  |
|  | Толуен | For gas chromatography. Данни в сертификата за количествено отношение сигнал/шум. | 2,5 1 |  |  |  |
|  | Трифлуороцетна киселина | For spectroscopy, чистота мин.99,8 % | 100 ml |  |  |  |
|  | Циклохексан | For gas chromatography. | 2,5 1 |  |  |  |
|  | Пентан | За HPLS ≥99,00 плътност 0,626 g/mml при 25Со , остатък след изпаряване < от 0,0005%, tо 35-36C0 | 2,5 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 “РЕАКТИВИ ЗА СИНТЕЗ”

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2- Меркаптоетанол | For synthesis, 99% | 250 ml |  |  |  |
| 2 | 4-Метил-1,2-Фенилендиамин | For synthesis | 100 g |  |  |  |
| 3 | 4-Метил-1,3-Фенилендиамин | For synthesis | 5 g |  |  |  |
| 4 | 2-Нитро-1,4-Фенилендиамин | For synthesis | 100 g |  |  |  |
| 5 | 4-Нитро-1,2-Фенилендиамин | For synthesis | 100 g |  |  |  |
| 6 | 4-Нитро-1,3-Фенилендиамин | For synthesis | 25 g |  |  |  |
| 7 | Титанов диоксид | For synthesis | 500 g |  |  |  |
| 8 | 1,2-Фенилендиамин | For synthesis | 5 g |  |  |  |
| 9 | 1,3-Фенилендиамин | For synthesis | 5 g |  |  |  |
| 10 | 1,4-Фенилендиамин | For synthesis | 5 g |  |  |  |
| 11 | Хидрохинон | For synthesis | 250 g |  |  |  |
| 12 | Цинков диоксид | For synthesis | 500 g |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 “РЕАКТИВИ С ВИСОКА ЧИСТОТА”

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азотна киселина,65% | 65 % for analysis ISO | 2.5 l |  |  |  |
| 2 | Амониев ацетат | For analysis | 1 kg |  |  |  |
| 3 | Амониев хептамолибдат тетрахидрат | For analysis,ISO | 100 g |  |  |  |
| 4 | 2-Аминофенол | For analysis,ISO | 5 g |  |  |  |
| 5 | 3-Аминофенол | For analysis | 5g |  |  |  |
| 6 | р- Анизидин | For analysis | 100 g |  |  |  |
| 7 | 4-Аминофенол | For analysis | 5 g |  |  |  |
| 8 | Алфанафтол | For analysis | 50 g |  |  |  |
| 9 | Амониев персулфат | For analysis | 1 кg |  |  |  |
| 10 | Амониев хидроксид 25% | For analysis, ACS reagent | 1 l |  |  |  |
| 11 | Амоняк | For analysis | 1 l |  |  |  |
| 12 | 1-Бутанол | For analysis | 2,5 l |  |  |  |
| 13 | n-Бутилацетат | For analysis | 2,5 l |  |  |  |
| 14 | Бензил бутил фталат | For analysis,98% | 100 g |  |  |  |
| 15 | Бензофенон | For analysis | 100 g |  |  |  |
| 16 | Бис/етил хексил/адипат | For analysis,99% | 100 g |  |  |  |
| 17 | Бутил хидроокситолуен | For analysis,>99% | 100 g |  |  |  |
| 18 | Глицерол триацетат | For analysis | 1 l |  |  |  |
| 19 | Динатриев хидроген фосфат | For analysis, ISO, Reag. Ph Eur | 500 g |  |  |  |
| 20 | Дикалиев хидроген фосфат | For analysis, ISO | 1 kg |  |  |  |
| 21 | Ди изо бутил фталат | For analysis, >98% | 100 g |  |  |  |
| 22 | 2,6 Ди-тертбутил-4-метил фенол | For analysis | 500 g |  |  |  |
| 23 | Етанол абсолютен,99.9 | 99,90% | 2,5 l |  |  |  |
| 24 | Етанол,96% | For analysis, 96% | 2,5 l |  |  |  |
| 25 | Етилацетат | For analysis | 1 l |  |  |  |
| 26 | Eконожен/1-амино-нафтол4-сулфонова киселина/ | For analysis | 1 кg |  |  |  |
| 27 | Изопропанол | For analysis, 99,8% | 2,5 l |  |  |  |
| 28 | Калиев бихромат | For analysis | 1 kg |  |  |  |
| 29 | Калиев карбонат | For analysis | 500 g |  |  |  |
| 30 | Калиев йодит | ≥ 99,5 %, for analysis ISO | 250 g |  |  |  |
| 31 | Калиев бикарбонат | For analysis | 500 g |  |  |  |
| 32 | Калиев хлорид | For analysis, ISO, Reag. Ph Eur | 500 g |  |  |  |
| 33 | Калиев перманганат ,сух | For analysis | 500 g |  |  |  |
| 34 | Калиев фероцианид/карец I/ | For analysis | 100 g |  |  |  |
| 35 | Лантанов/III/ хлорид хептахидрат | ≥ 99 % for analysis | 250 g |  |  |  |
| 36 | Магнезиев сулфат, безводен | ≥ 99,5 % | 1 кg |  |  |  |
| 37 | Мравчена киселина | For analysis, ISO | 1 l |  |  |  |
| 38 | Натриев хлорид | For analysis, ISO Reag. Ph Eur | 1 kg |  |  |  |
| 39 | Нишесте | For analysis | 1 kg |  |  |  |
| 40 | Натриев борхидрид | ≥ 98,5 %, for analysis | 100 g |  |  |  |
| 41 | Натриев карбонат ,безводен | For analysis | 500 g |  |  |  |
| 42 | Натриев дихидроген фосфат | For analysis | 1 kg |  |  |  |
| 43 | Натриев нитрит | For analysis, Reag. Ph Eur, >99.0% | 500 g |  |  |  |
| 44 | Натриев бикарбонат | For analysis | 1 kg |  |  |  |
| 45 | N-/1-Нафтил/етилен диамин дихидрохлорид | For analysis | 50 g |  |  |  |
| 46 | Натриев дисулфит (натриев метабисулфит) | For analysis, >98.0% | 500 g |  |  |  |
| 47 | Натриев сулфат,безводен | For analysis | 1 kg |  |  |  |
| 48 | Оцетна киселина,100%,ледена | For analysis, ISO, Reag. Ph Eur | 1 l |  |  |  |
| 49 | Оцетна киселина,96%, | For analysis | 1 l |  |  |  |
| 50 | Оксалова киселина | For analysis | 1 kg |  |  |  |
| 51 | Ортофосфорна киселина | For analysis | 1 l |  |  |  |
| 52 | Пропионова киселина | For analysis | 250 ml |  |  |  |
| 53 | Полиоксиетилен/20/сорбитан/монолаурат Туин20 | For analysis, Ph Eur | 1 l |  |  |  |
| 54 | Пропанол | For analysis | 1 l |  |  |  |
| 55 | Перхлорна киселина | For analysis | 2,5 l |  |  |  |
| 56 | Разтвор на Вийс | For analysis | 1 l |  |  |  |
| 57 | Реагент на Фолин-Денис | For analysis | 1 l |  |  |  |
| 58 | Реагент на Фолин-Чиокалтеу фенол | For analysis | 1 l |  |  |  |
| 59 | Сярна киселина ,95-97% | For analysis, ISO | 2,5 l |  |  |  |
| 60 | Солна киселина ,димяща,37% | 37 %, GR for analysis , ISO, Reag. Ph Eur | 2,5 l |  |  |  |
| 61 | Серниста киселина | For analysis | 1 l |  |  |  |
| 62 | Сребърен нитрат | For analysis | 50 g |  |  |  |
| 63 | L+Тартарова киселина/винена/ | For analysis, ISO, Reag. Ph Eur | 250 g |  |  |  |
| 64 | Флуороводородна киселина,40% | For analysis, ISO, Reag. Ph Eur | 1 l |  |  |  |
| 65 | Формалдехид37% | For analysis stab. with 10% methanol | 1 l |  |  |  |
| 66 | 2,6 Дитерт бутил 4 метил фенол | For analysis | 500 g |  |  |  |
| 67 | Хексадецил триметил амониев бромид | For analysis | 10 g |  |  |  |
| 68 | n-Хептан | For analysis | 2,5 l |  |  |  |
| 69 | цинков сулфат/карецII/ | For analysis | 100 g |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 “СПЕЦИФИЧНИ ХИМИКАЛИ С ВИСОКА ЧИСТОТА”

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натриев лаурил сулфат | ~ 99%(GC) | 10 g |  |  |  |
| 2 | Хлорхексидин | 20% воден разтвор | 25 ml |  |  |  |
| 3 | L-Аскорбинова киселина | ≥ 99,0%, For synthesis | 250 g |  |  |  |
| 4 | Цитраконова киселина | ≥ 98,0%, (HPLC) | 100 g |  |  |  |
| 5 | Мезаконова киселина | ≥ 98,0%, (HPLC) | 100 g |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 “РЕАКТИВИ ЗА СЛЕДОВИ АНАЛИЗ”

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азотна киселина 65% | За следови анализ As <0,00000005% | 1 l |  |  |  |
| 2 | Калиев хлорид | 99,999 %, за следови анализ | 50 g |  |  |  |
| 3 | Натриев хлорид | ≥ 99,99 % за следови анализ | 50 g |  |  |  |
| 4 | Солна киселина, 30% | За следови анализ, Pb <0,0000001 % | 1 l |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 “РЕАКТИВИ С ЧИСТОТА EXTRAPUR”

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амониев персулфат | EXTRAPURE | 1 kg |  |  |  |
| 2 | Амониев сулфамат | EXTRAPURE,>98% | 1 kg |  |  |  |
| 3 | Анилин хидрохлорид | EXTRAPURE,>99% | 50 g |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 “ОБЩО УПОТРЕБИМИ ХИМИКАЛИ "ЧИСТИ ЗА АНАЛИЗ”

| № | Наименование на български език | Клас на чистота | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азотна киселина 65 % | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Активен въглен прах | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Алуминиев оксид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Амониев ацетат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Амониев роданид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Амониев сулфат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Амониев хлорид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Амоняк | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Ацетон | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Барбитурова киселина | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
|  | Бариева основа | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Бариев сулфат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Бариев хлорид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Бензидин | ч.з.а. | 500 g |  |  |  |
|  | Борна киселина | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  | N-бутанол | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Винена киселина | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Водороден пероксид 30 % | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Глицерин | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Диетилов етер | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Динатриев хидроген фосфат x12Н2О | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Динатриев хидроген фосфат x2Н2О | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Дикалиев хидроген фосфат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Динатриев хидроген фосфат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Етанол 96 % | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Етанол 99,9 % | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Етилацетат | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Етилендиамин-тетраоцетна киселина, динатриева сол (C10H14N2O8Na2) | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
|  | Железен сулфат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Железен хексахидрат | чза | 1 kg |  |  |  |
|  | Живачен двухлорид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Живачен йодид | ч.з.а. | 250 g |  |  |  |
|  | Живачен оксид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Изоамилов алкохол | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Изооктан | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Изопропанол | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Йод | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
|  | Калиев ацетат | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  | Калиев бихромат | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  | Калиев бромат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Калиев дифосфат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Калиево-алуминиева стипца | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Каливо-натриев тартарат | чза | 1kg |  |  |  |
|  | Калиев йодат | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
|  | Калиев йодид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Калиев карбонат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Калиев оксалат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Калиев перманганат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Калиев роданид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Калиев сулфат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Калиев фосфат | чза | 1 kg |  |  |  |
|  | Калиев хидрогенфосфат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Калиев хидроксид | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  | Калиев хлорид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Калиев хромат | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  | Калциев карбонат | ч.з.а. | 500 g |  |  |  |
|  | Калциев хлорид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Калциев сулфат безводен | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Карбамид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Кварцов пясък | чза | 1kg |  |  |  |
|  | Кобалтов сулфат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Колодиум | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Кофеин | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Ксилол | чза | 1 l |  |  |  |
|  | Ледена оцетна киселина 100 % | чза | 1 l |  |  |  |
|  | Лимонена киселина | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Магнезиев оксид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Магнезиев сулфат хептахидрат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Магнезиев карбонат | чза | 1kg |  |  |  |
|  | Магнезиев хлорид с х 6Н2О | чза | 1kg |  |  |  |
|  | Меден сулфат х 5Н2О (син камък) | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  | Метанол | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Мета -фосфорна кисерина | ч.з.а. | 500 g |  |  |  |
|  | Млечна киселина | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Мравчена киселина | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Натриев нитрит | чза | 500 g |  |  |  |
|  | Натриев ацетат безводен | чза | 1 кg |  |  |  |
|  | Натриев ацетат трихидрат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Натриев бикарбонат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Натриев бисулфит | ч.з.а. | 500 g |  |  |  |
|  | Натриев дихидроген фосфат х 2Н2О | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  | Натриев карбонат безводен | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  | Натриев метаборат х 4Н2О | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  | Натриев сулфат безводен | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Натриев хидрогенфосфат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Натриев хлорид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Натриев хидрооксид | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Натриев цитрат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Нишесте | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  | Оксалова киселина | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Оловен ацетат безводен | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  | Оловен ацетат трихидрат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Оловен оксид | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  | Оловен хлорид | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  | Орто-фосфорна киселина | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Оцетен анхидрид | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Оцетна киселина 96 % | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Пемза 0.5-1 mm | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Петролеев етер, 40-60oC | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Салицилова киселина | ч.з.а. | 250 g |  |  |  |
|  | Селен | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
|  | Силикагел сушител | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Солна киселина, 37% (HCl) | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Спирт за горене | технически | 1 l |  |  |  |
|  | Сребърен нитрат | чза | 100 g |  |  |  |
|  | Станохлорид х 2 H2O | чза | 1 kg |  |  |  |
|  | Сулфосалицилова киселина | ч.з.а. | 500 g |  |  |  |
|  | Сяра на прах | ч.з.а. | ч.з.а. |  |  |  |
|  | Сярна киселина | ч.з.а | 1 l |  |  |  |
|  | Течен парафин | ч.з.а | 1 l |  |  |  |
|  | Тиобарбитурова киселина | ч.з.а | 25 g |  |  |  |
|  | Толуол | ч.з.а | 1l |  |  |  |
|  | Тринатриев фосфат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Тринатриев цитрат дихидрат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Трихлороцетна киселина | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Уреа | ч.з.а | 1kg |  |  |  |
|  | Фериамониев сулфат | ч.з.а. | 1kg |  |  |  |
|  | Формалин | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Фосфорна киселина 85% | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | n - Хексан | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Хлорамин Т | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  | Xлороформ | ч.з.а. | 1 l |  |  |  |
|  | Цинков ацетат | ч.з.а | 1kg |  |  |  |
|  | Цинков сулфат | ч.з.а. | 1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 “КРЪВНИ СОЛИ”

| № | Наименование на български език | Клас на чистота | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калиев ферицианид | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
| 2 | Калиев фероцианид | ч.з.а. | 1 кg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 “РЕАКТИВИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И МИКРОСКОПИЯ”

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Na2EDTA-динатриева сол на етилен диамин тетра оцетна киселина | For molecular biology, ISO | 1 кg |  |  |  |
| 2 | Гуанидин тиоцианат | For biochemistry, 99% | 500 g |  |  |  |
| 3 | 4,6 Диамидино-2-фенил индол дихидрохлорид/DАРI/ | For microscopy | 100 mg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 “ЕНЗИМИ”

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bromelain ензим | Certified, from pineapples 2 mAnson U/mg for biochemistry | 1 kg |  |  |  |
| 2 | Алфа амилаза ензим from (porcine pancreas) lyophilized 30 000U/glass | Certified | 500 g |  |  |  |
| 3 | Амилоглюкозидаза ензим 126U/mg | Certified | 1 g |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 “РАЗТВОРИ ЗА ТИТРУВАНЕ”

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калиева основа разтвор в етанол 0,1 N | Certified | 1 l |  |  |  |
| 2 | Калиев йодат разтвор 1/60 М (0.1N) разтвор за титруване за обем 1000 мл. | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 3 | Калиев перманганат 1N разтвор за титруване за обем 1000 мл. | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 4 | Калиев перманганат разтвор 0.02 М (0.1N) разтвор за титруване за обем 1000 мл. | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 5 | Натриев тиосулфат 0.1 N разтвор за титруване за обем 1000 мл. | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 6 | Натриев хидроксид за 1000 мл 1.0 N разтвор за титруване за обем 1000 мл. | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 7 | Солна киселина за 1000 мл 0.1 N разтвор за титруване | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 8 | Солна киселина 1N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 9 | Солна киселина0.025 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 10 | Солна киселина 0.01N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 11 | Солна киселина 0.5 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 12 | Сребърен нитрат разтвор за 1000 мл 0.1 N разтвор за титруване | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 13 | Сребърен нитрат разтвор за 1000 мл 0.01 N разтвор за титруване | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 14 | Сребърен нитрат разтвор за 1000 мл 1 N разтвор за титруване | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 15 | Сярна киселина 1 N разтвор за титруване за обем 1000 мл. | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 16 | Сярна киселина 0,1 N разтвор за титруване за обем 1000 мл. | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 17 | Сярна киселина 0,5 N разтвор за титруване за обем 1000 мл. | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 18 | Разтвор за титруване за обем 500 мл рН=10.00 | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 19 | Разтвор за титруване за обем 500 мл рН=4.00 | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 20 | Разтвор за титруване за обем 500 мл рН=7.00 | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 21 | Na2EDTA-динатриева сол на етилен диамин тетра оцетна киселина за 1000 мл 0.1 M разтвор за титруване | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 22 | Йод 0,05 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 23 | Йод 0,2 5N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 24 | Йод 0.1 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 25 | Калиев перманганат 0.02N разтвор за титруване за обем 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 26 | Натриев тиосулфат 1 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 27 | Натриев тиосулфат за 0.025 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 28 | Натриев хидроксид 0.01 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 29 | Натриев хидроксид 0.025N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 30 | Натриев хидроксид 0.5 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 31 | Натриев хидроксид за 0.1 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 32 | Натриев тиосулфат 0.1М разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 33 | Солна киселина 0.01 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 34 | Солна киселина 0.5 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 35 | Сребърен нитрат 0.01 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 36 | Сребърен нитрат 1 N разтвор за титруване за 1000 мл. | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 37 | Сярна киселина 0.5 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 38 | Сярна киселина 0.01 N разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
| 39 | Натриев тиосулфат 0.1М разтвор за титруване за 1000 мл | Certified | 1 ампула |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 “БУФЕРНИ РАЗТВОРИ ЗА pН МЕТЪР”

.

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буферен разтвор за рН метър, pH 2.00, 20 °С | Certified | 1000 ml |  |  |  |
| 2 | Буферен разтвор за рН метър, pH 4.00, 20 °С | Certified | 1000 ml |  |  |  |
| 3 | Буферен разтвор за рН метър, pH 3.00, 20 °С | Certified | 1000 ml |  |  |  |
| 4 | Буферен разтвор за рН метър, pH 10.00, 20 °С | Certified | 1000 ml |  |  |  |
| 5 | Буферен разтвор за рН метър, pH 11, 20 °С | Certified | 1000 ml |  |  |  |
| 6 | Буферен разтвор за рН метър, рН 7.00, 20 °С | Certified | 1000 ml |  |  |  |
| 7 | Буферен разтвор за рН метър, pH 9.00, 20 °С | Certified | 1000 ml |  |  |  |
| 8 | Разтвор на калиев хлорид, 3 mol/l (за съхранение на рН електрод) | Certified | 250 ml |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 “ИНДИКАТОРИ”

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l)/брой | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алкалиблау 6В индикатор | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
| 2 | Бромкрезолво зеленоиндикатор | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
| 3 | Бромтимолово синьо индикатор | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
| 4 | Бромфенол синьо индикатор | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
| 5 | Калконкарбонова киселина | ч.з.а. | 5 g |  |  |  |
| 6 | Ксиленолоранж | ч.з.а. | 5 g |  |  |  |
| 7 | Индигов кармин | ч.з.а. | 10 g |  |  |  |
| 8 | Метиленово синьо | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
| 9 | Метилово зелено индикатор | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
| 10 | Метилоранж - индикатор | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
| 11 | Метилрот индикатор | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
| 12 | Нафтолово червено | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
| 13 | Неутрално червено индикатор | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
| 14 | Фенолруж | ч.з.а. | 10 g |  |  |  |
| 15 | Фенолфталеин индикатор | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
| 16 | Хлорфенолово червено | ч.з.а. | 25 g |  |  |  |
| 17 | Тимолфталеин индикатор | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
| 18 | 2,6-дихлорфенолиндофенол | ч.з.а. | 100 g |  |  |  |
| 19 | Тимол блау | ч.з.а. | 50 g |  |  |  |
| 20 | pН индикаторни ленти 0-14 |  | 1 опаковка от 100 броя |  |  |  |
| 21 | pН индикаторни ролки 1-14 |  | 1опаковка от 6 ролки по 4,8 m |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 “КЕЛТЕК ТАБЛЕТКИ”

| № | Наименование на български език | Клас на чистота | Брой | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Келтек таблетки Cu/ 3.5 | ч.з.а. | 1 опаковка от 1000 броя |  |  |  |
|  |  |  |  | Сума: |  |  |
|  |  |  |  | ДДС 20% |  |  |
|  |  |  |  | Крайна цена: |  |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 „ФТАЛАТИ”

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензилбутилфталат (ВBT) | чистота мин. 98 % | 100 g |  |  |  |
| 2 | Бензофенон (BP) | чистота мин. 99% | 100 g |  |  |  |
| 3 | Бис(2-етилхексил) адипад (DEHA) | чистота мин.≥99% | 100 g |  |  |  |
| 4 | Бутилхидрокситолуен, или 2,6-ди-терт-бутил-4-метилфенол (BHT) | чистота мин. 99% | 100 g |  |  |  |
| 5 | Диизобутилфталат, или Бис(2-метилпропил)бензен-1,2-дикарбоксилат (DiBP) | чистота мин. ≥98% | 100 g |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 “ДИИЗОНОНИЛ ЕСТЕР”

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диизононил естер на циклохександикарбокси к-на (DINCH) |  | 100 g |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 “ССМ ЗА АТОМНА АБСОРБЦИЯ”

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антимон | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност, за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 2 | Арсен | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност, за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 3 | Желязо | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност , за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 4 | Живак | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност , за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 100 ml |  |  |  |
| 5 | Калий | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност , за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 6 | Кадмий | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност , за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 7 | Калций | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност , за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 8 | Кобалт | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност , за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 9 | Магнезий | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност , за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 10 | Манган | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност, за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 11 | Мед | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност , за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 12 | Натрий | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност , за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 13 | Никел | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност , за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 14 | Олово | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност , за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 15 | Селен | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност, за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 16 | Хром | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност , за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
| 17 | Цинк | CRM, 1000 mg/L с обявена неопределеност , за атомноабсорбционна спектрометрия Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 | 250 ml |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

|  | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 “ССМ ЗА ДОБАВКИ И ЗАМЪРСИТЕЛИ В ХРАНИ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) /брой | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| 1. | Алура ред | CRM, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 | 1 g |  |  |  |
| 3. | Aспартам | CRM, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 | 1 g |  |  |  |
| 4. | Бензоена киселина | CRM, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 | 0,25 g |  |  |  |
| 5. | Захарин | CRM, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 | 0,5 g |  |  |  |
| 6. | Сорбинова киселина | CRM, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 | 0,25 g |  |  |  |
| 7. | Тартразин | CRM, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34 | 1 g |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

|  | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 "ССМ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ГХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Брой | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| 1 | Никотин | CRM, 1000 μg/ml, разтворител етанол. Производител, акредитиран по ISO 17025 и / или по ISO Guide 34 | 1 ампула от1ml |  |  |  |
| 2 | СCМ за микс за полихлорирани бифенили в седименти | CRM за PСB PCB 28; 44 µg/kg. PCB 52; 38 µg/kg. PCB 101; 44 µg/kg. PCB 105; 3.5 µg/kg. PCB 118; 27.5 µg/kg. PCB 128; 5.4 µg/kg. PCB 138; 27 µg/kg. PCB 149; 49 µg/kg. PCB 153; 50 µg/kg. PCB 156; 3.0 µg/kg. PCB 163; 17.2 µg/kg. PCB 170; 13.4 µg/kg. PCB 180; 22.4 µg/kg. Производител, акредитиран по ISO 17025 и / или по ISO Guide 34. | 1 опаковка от40 g |  |  |  |
| 3 | СCМ за микс от полиароматни въглеводороди в почви | CRM за почви с концетрация 2000 µg/kg аценафтен, аценафтилен, антрацен, бензо(а)антрацен, бензо(b)флуорантен бензо(b)флуорантен бензо(g,h,i)перилен бензо(а)пирен , хризен, дибенз(a,h)антрацен флуорантен, флуорен, индено (1,2,3-cd)пирен, нафтален, фенантрен , пирен . Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34. | 1 опаковка от100 g |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

|  | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 "СТАНДАРТИ ЗА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Фирма производител и срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Ед. цена без ДДС |
| 1. | 5-(Хидроксиметил) фурфурал | Purе ≥99% | 100 g |  |  |
| 2. | Транс-4-хидрокси-L-пролин | Purе ≥99.0% | 100 g |  |  |
|  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  | Крайна цена: |  |

|  | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 "ТЕСТ-КИТОВЕ ЗА ЙОНИ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Брой | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| 1 | Амоняк-тест | 0.05-0.8 mg NH4 / l | 1 брой |  |  |  |
| 2 | Нитрит-тест | 0.005-0.1 mg NO2 / l | 1 брой |  |  |  |
| 3 | Силиций-тест | 0.01-0.25 mg Si / l | 1 брой |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

|  | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 "СМ ЗА ВОДОРАСЛОВИ ТОКСИНИ И КИТОВЕ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| 1 | Mикроцистин -LR | RM, 10 µg/ml в метанол | 1ml |  |  |  |
| 2 | Mикроцистин -LA | RM, 10 µg/ml в метанол | 1ml |  |  |  |
| 3 | Mикроцистин -RR | RM, 10 µg/ml в метанол | 1ml |  |  |  |
| 4 | Mикроцистин -YR | RM, 10 µg/ml в метанол | 1ml |  |  |  |
| 5 | Нодуарин | RM, 10 µg/ml в метанол | 1ml |  |  |  |
| 6 | Хомоанатоксин-А | RM, 10 µg/ml в метанол | 0,5 ml |  |  |  |
| 7 | Цилиндроспермопсин | RM, 10 µg/ml в метанол | 1ml |  |  |  |
| 8 | Сакситоксин | RM, 10 µg/ml в етанол | 1ml |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

|  | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 "СТАНДАРТИ ЗА АЗБЕСТ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| 1 | Смес от хризотил, амозит и крокидолит | Стандартна смес от 3 вида азбестови минерали, по NIST | 3 g |  |  |  |
| 2 | Смес от хризотил, амозит и крокидолит и стъклени влакна | Стандартна смес от 3 вида азбестови минерали и 1 вид ИМВ, по NIST | 4 g |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

|  | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 "ССМ ЗА КВАРЦ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| 1 | Кварц | CRM, Състав: Al2O3 - 0.05%, CaO-0.01%, Fe2O3-0.05% | 100 g |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

|  | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 "НАТРИЕВИ СОЛИ" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на български език |  | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| 1 | Натриев нитрат, във вода |  | SRM from NIST, 1000 mg/l нитратен йон | 500 ml |  |  |  |
| 2 | Натриев нитрит, във вода |  | SRM from NIST, 1000 mg/l нитритен йон | 500 ml |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 "АКРИЛАМИД" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| 1 | Акриламид | (Unlabelled) chemical contaminant standard. Stable isotope labelled standard. Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34 | 1,2 ml |  |  |  |
| 2 | Акриламид (1,2,3-13C3, 99%) | Labelled 1,2,3-13C3, 99%, chemical contaminant standard. Stable isotope labelled standard. Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34 | 1,2 ml |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

|  | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27 "СМ - МЕТИЛЕСТЕРИ НА МАСТНИ КИСЕЛИНИ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| 1 | Метилови естери на мастни киселини | RM, FAME Смес за газо-течна хроматография /C 8:0; C10:0; C 12:0; C 14:0/, отговаря на собствена проследимост по NIST | по 20 mg от всяко съединение |  |  |  |
| 2 | Метилови естери на мастни киселини | RM, FAME Смес за газо-течна хроматография /C 16:0; C 18:0; C 18:1; C 18:2; C 18:3/, отговаря на собствена проследимост по NIST | по 20 mg от всяко съединение |  |  |  |
| 3 | Метилови естери на мастни киселини | RM, FAME Смес за газо-течна хроматография /C 16:1; C 18:1; C 20:1; C 22:1/, отговаря на собствена проследимост по NIST | по 25 mg от всяко съединение |  |  |  |
| 4 | Транс-9-елаидинов метилестер | FAME стандарт, за газо-течна хроматография, trans 9-Elaidic methil ester, 10 mg/ml, ратворител хептан | 1 ml |  |  |  |
| 5 | Всички цис-4,7,10,13,16,19-докозахексаеноилови метилестери | FAME смес, за газо-течна хроматография, all cis 4,7,10,13,16,19 Docosahexaenoic acid methil ester, | 100 mg |  |  |  |
| 6 | Липид стандарт: Метилови естери на мастни киселини, смес от C-20:1 до C20:5 | RM, FAME Mix за газо-течна хроматография: C 20:1, C 20:2, C 20:3, C 20:4, C 20:5, (по 10 mg всяко), отговаря на собствена проследимост по NIST | 1 ампула от 50 mg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

|  | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28 "АЦЕСУЛФАМ К" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Фирма производител и срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Ед. цена без ДДС | Ед. цена без ДДС |
| 1 | Aцесулфам K | Purе 99.9% (±0.5%), determined by GC-FID and HPLC-UV | 1 g |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

|  | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29 "ССМ ЗА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| 1 | Бетакаротен Beta-Carotene | CRM, HPLC grade, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34 | 0,25g |  |  |  |
| 2 | Витамин А -Retinol | CRM, Retinols, HPLC grade, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34 | 0.25 g |  |  |  |
| 3 | Витамин А – 13-cis retinols | CRM, 13-cis retinols, HPLC grade, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34 | 0.25 g |  |  |  |
| 4 | Витамин В1 -тиамин | CRM, HPLC grade, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34 | 1g |  |  |  |
| 5 | Витамин В2- (-) -Riboflavin | CRM, HPLC grade, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34 | 0.25g |  |  |  |
| 6 | Витамин Е – DL-alpha-tocopherol | CRM, HPLC grade, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34 | 0.5g |  |  |  |
| 7 | Витамин С- L(+) ascorbic acid | CRM, HPLC grade, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34 | 0.25g |  |  |  |
| 8 | Витамин С- dehydro (L+) ascorbic acid | CRM, HPLC grade, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34 | 0.25g |  |  |  |
| 9 | Кофеин – Coffein | CRM, HPLC grade, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34 | 0.25g |  |  |  |
| 10 | Захароза Sucrose | CRM, HPLC grade, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34, конц.99,9 % | 1 g |  |  |  |
| 11 | Глюкоза Dextrose (D-Glucose) | CRM, HPLC grade, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34, конц.99,9 % | 1 g |  |  |  |
| 12 | Фруктоза Fructose | CRM, HPLC grade, Производител, акредитиран по EN ISO/IEC 17025 и / или по ISO Guide 34, конц.99,8 % | 1 g |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30. "КОЛОНКИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДНК"

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Брой | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Колонки за пречистване на ДНК | Пълнеж Sephacryl – S – 300 HR (за пречистване на PCR продукти >100 bp, праймери > 20) | 1 опаковка от 50 колонки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31. "ПРАЙМЕРИ ЗА PCR АНАЛИЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на български език |  | Техническа спецификация (Клас на чистота) |  | Брой |  | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА |  |  | Фирма производител |  | Ед. цена без ДДС |  |
| 1. | Праймери за полимеразна верижна реакция |  | Лиофилизирани високопречистени, свободни от соли олигонуклеотиди, гарантирана чистота |  | 1 база |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Флуоресцентно белязани праймери за полимеразна верижна реакция в реално време |  | Лиофилизирани високопречистени свободни от соли олигонуклеотиди, с гарантирана чистота. Флуоресцентно белязани (напр. ТАМRA,FAM, VIC, BLACK HOLE QUENCHER) |  | 1 база |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сума: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |  |  |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 32. "ЕНЗИМИ ЗА PCR АНАЛИЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) |  | Брой |  | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА |  |  | Фирма производител |  | Ед. цена без ДДС |  |  |
| 1. | Tаг – ДНК полимераза (Taq DNA Polymerase) | За молекулярна биология - химически модифицирана Taq полимераза (Taq DNA Polymerase), която изисква термична активация. Да позволява както пълно активиране за 5 мин, така и бавна и постепенна активация в хода на самата реакция при матрици с малък брой копия. Окомплектована с 10 х буфер и 25 mM MgCl2 , минимум 5 U/μL |  | 1 опаковка (съдържа 1000 ензимни единици) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Протеиназа К | За молекулярна биология, лиофилизиран ензим, произведен от Tritirachium album > 30 U/mg. |  | 100 mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сума: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |  |  |  |  |  |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 33. "РЕАКТИВИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ"

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агароза | Несъдържаща ДНК-ази, РНК-ази и протеинази за молекулярна - ДНК електрофореза, сертифицирана за молекулярно-биологични изследвания | 500 g |  |  |  |
| 2. | Поливинил пиролидон 40000 | За молекулярна биология (РVP 40000, Молекулна маса 40000) | 500 g |  |  |  |
| 3. | Натриев ацетат | За молекулярна биология | 500 g |  |  |  |
| 4. | Натриев хлорид | За молекулярна биология | 500 g |  |  |  |
| 5. | Хексадецил-триаметил-амониев бромид (СТAB) (C19H42BrN) | За молекулярна биология | 500 g |  |  |  |
| 6. | Трис (хидроксиметил)-аминометан – хидрохлорид (Трис - HCl) | За молекулярна биология | 1000 g |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 34. "РЕАКЦИОННИ СМЕСИ (МАСТЕРМИКСИ) ЗА PCR "

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Разфасовка (kg, g, ml, l) | Срок на доставка,след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реакционна смес (мастер микс) със SYBR Green за PCR в реално време. | Концентрация на сместа 2Х да съдържа: Хот старт Taq DNA полимераза, SYBR Green боя, MgCl2, dNTPs (с dUTP вместо dTTP), урацил DNA гликозилаза (UDG). | 1 опаковка от 2 броя по 1,25 ml |  |  |  |
| 2. | Реакционна смес (мастер микс) – универсален с Taq ДНК полимераза - готов за употреба за PCR в реално време | Готов за употреба мастер микс за количествен Real-time PCR (2X), съдържащ 2x1.25ml мастермикс, включваш следните компоненти: Hot start Taq ДНК полимераза (химически модифицирана), пасивно референтно багрило ROX, dUTP, PCR буфер, съдържащ KCl и (NH4)2SO4 и отделно 2x1,25ml свободна от нуклеази вода. Съвместим за работа с апарат ABI PRISM 7300, за минимум 200 реакции по 25 µl на реакция | 1 паковка (2 x 1,25 ml мастермикс +2 x 1,25 ml свободна от нуклеази вода) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 35. "КИТ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА ДНК"

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Брой | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кит за изолиране на ДНК от растения и хранителни продукти | Кит, за изолиране на ДНК на основата на екстракция със СТАВ буфери; за сурови и силно преработени храни и суровини; с възможности за два типа протоколи - за стандартна и за силно накъсана ДНК; окомплектован с колонки за пречистване; за минимум 30 реакции. | 1 опаковка |  |  |  |
|  |  |  |  | Сума: |  |  |
|  |  |  |  | ДДС 20% |  |  |
|  |  |  |  | Крайна цена: |  |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 36 "СПЕЦИФИЧНИ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ"

| № | Наименование на български език | Брой | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агар-агар | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 2. | Агар Бърд-Паркър База +Яйчено-жълтъчна емулсия калиев телурит | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 3. | Агар за общо микробно число (РСА) | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 4. | Агар за Псеудомонас (Pseudomonas), база | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 5. | Агар с дрождев екстракт, глюкоза и хлорамфе-никол | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 6. | Брилянт-грюн – фенолрот агар | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 7. | Брилянт-грюн-лактозо-жлъчен бульон (BRILA) | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 8. | Бульон за доказване на Е.коли | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 9. | Бульон за намножаване на стафилококи по Giolitti-Cantoni, база | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 10. | Бульон на МОСЕЛ за обогатяване на Ентеробакте-рияцее (Enterobacteria-ceae) | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 11. | Ванкомицин - суплемент | 1опаковка от 5 флакона по 10 ml |  |  |  |
| 12. | Глюкозо-жлъчен агар с кристал-виолет (VRBG) | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 13. | Дезоксихо-латен агар с ксилоза и лизин | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 14. | Дихлоран глицеролова среда, база (DG18) | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 15. | Дихлоран среда, база с бенгалско розово (DRBC) | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 16. | Добавка за МКТТ новобиоцин | 1опаковка от 5 флакона по 2 ml |  |  |  |
| 17. | Добавка за средата Фрайзер +Селективна добавка за бульон на Фрейзър за Листерия (Listeria) | 1 опаковка от 10 виалки по 10 ml |  |  |  |
| 18. | ЕЕ Бульон - Бульон на Мосел | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 19. | ЕС Бульон | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 20. | КАСО агар за Ентеробактер саказакии (Enterobacter sakasakii) | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 21. | Лактозо-жлъчен агар с кристал-виолет, неутрално червено, лактоза и жлъчка (VRBL) | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 23. | Л-Аргинин дихидрола-за, модифицирана среда | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 24. | Лаурил-сулфатен бульон | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 25. | Легионела-селективен суплемент (за GVPC) | 1опаковка от 5 виалки от 10 ml |  |  |  |
| 26. | Легионела-растежен суплемент (за BCYE ) | 1опаковка от 5 виалки по 100 мл |  |  |  |
| 27. | Легионела-растежен суплемент без L-цистеин (за BCYE ) | 1опаковка от 5 виалки по 100 мл |  |  |  |
| 28. | М-17-агар за млечнокисели бактерии | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 29. | М-17-бульон за млечнокисели бактерии | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 30. | Минерал-модифициран бульон с глутамат, база | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 31. | Минерал-модифициран Глутамат агар База , за колиформени бактерии във води, части А и В (Double Strength)(Twin pack) | 1 опаковка от 500 g (Част А и част Б, общо) |  |  |  |
| 32. | Модифици-ран MYP агар за Бацилус Цереус База +Селективна добавка за Бацилус Цереус (Bacillus cereus) | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 33. | Модифициран Лаурил-сулфат триптозов бульон | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 34. | МРС-агар за млечно-кисели бактерии | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 35. | МРС-бульон за млечно-кисели бактерии | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 36. | Реагент (диск) за доказване на бета-галактозидаза (ONPG) | 1опаковка от 50 диска |  |  |  |
| 37. | Селективен набогатителен бульон Фрайзер за Листерия (база) | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 38. | Селективна добавка за средата Фрайзер | 1опаковка от 10 виалки по 2 ml |  |  |  |
| 39. | Селективна добавка– Полимиксин В-сулфат | 1опаковка от 5 виалки по2 ml |  |  |  |
| 40. | Тетратионатов бульон на Мюлер-Кауфман (Muller-Kauffmann) с новобиоцин, база | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 41. | Хлор- амфеникол селективен суплемент | 1опаковка от 5 виалки по2 ml |  |  |  |
| 42. | Хромогенен агар за Ентеробактер саказакии, модифициран | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 43. | Хромогенен агар с триптон, жлъчка и Х-глюкуронид | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |
| 44. | Хромогенен селективен агар за директна идентификация на C. albicans | 1 опаковка (20 х 90 mm петри) |  |  |  |
|  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  | Крайна цена: |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 37 "ДЕХИДРАТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ"

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Брой | Срок на доставка след заявка от НЦОЗА | Фирма производител |  | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анаеробен пакет (Н2 + СО2) |  | 1 опаковка (10 плика) |  |  |  |  |
| 2 | Анаерокулт A за анаеробна среда за 1 – 4 петрита |  | 1 опаковка (25 плика) |  |  |  |  |
| 3 | Анаерокулт С – смес за микроаеро-филна среда |  | 1 опаковка (25 плика) |  |  |  |  |
| 4 | Ескулин азиден агар с жлъчни соли | По ISO 7899-2 | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |  |
| 5 | Железен (ІІ ) сулфат хептахидрат (добавка към сулфитно-железен агар) | По ISO 26461-2 | 1 опаковка от 100 мл |  |  |  |  |
| 6 | Лактоза-ТТС агар с тергитол | По ISO 9308-1 | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |  |
| 7 | Оксидазeн тест за изпитване на цитохром-оксидаза |  | 1 опаковка (50 ленти) |  |  |  |  |
| 8 | Селективен агар за ентерококи по Сланец Бартли агар | По ISO 7899-2 | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |  |
| 9 | Селективен агар за Листерия по Отавиани и Агости (ALOA) |  | 1 опаковка от 20 петрита |  |  |  |  |
| 10 | Соев бульон за Салмонела- по Рапопорт-Василиадис |  | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |  |
| 11 | Сулфитно-железен агар (база) - за клостридии | По ISO 26461-2 | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |  |
| 12 | Трифенил-тетразолиев хлорид (ТТС) - разтвор, 1% (добавка към Лактоза ТТС среда) | По ISO 9301-1 | 1 опаковка от 5 виалки по 10 ml |  |  |  |  |
| 13 | Триптозо-сулфитен агар | По ISO 26461-2 | 1 опаковка от 500 g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |  |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 38 "КИТОВЕ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ" |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Брой | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител |  | Ед. цена без ДДС |
| 1 | Добавка за Бърд-Паркер агар с фибриноген, заешка плазма и калиев телурит (лиофилизирана) |  | 1опаковка (6 бр. x 3 ml) |  |  |  |  |
| 2 | Биохимичен кит за идентифи-кация на Листерия |  | 1 опаковка (10 теста) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |  |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 39 "КИТОВЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА (ОО)ЦИСТИ НА CRYPTOSPORIRDIUM И GIARDIA ВЪВ ВОДИ"

| № | Наименование на български език | Техническа спецификация (Клас на чистота) | Брой | Срок на доставка, след заявка от НЦОЗА | Фирма производител | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Еази Стайн (кит) Easy Stain (kit) | FITC-конюгирани моноклонални антитела за определяне на (оо)цисти на крипроспоридиум и гиардиа във водни проби | 1 опаковка с 80 теста |  |  |  |
| 2. | Колор Сеед (кит) (Color Seed -kit) | стандарт - гама инактивирани (оо)цисти на крипроспоридиум и гиардиа | 1 опаковка с 10 теста |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  |  |  | ДДС 20% |  |
|  |  |  |  |  | Крайна цена: |  |

СПИСЪК НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 “ХИМИКАЛИ ЗА СПЕКТРОСКОПИЯ, ГАЗОВА И ВИСОКО ЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ С ВИСОКА ЧИСТОТА”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 “РЕАКТИВИ ЗА СИНТЕЗ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 “РЕАКТИВИ С ВИСОКА ЧИСТОТА”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 “СПЕЦИФИЧНИ ХИМИКАЛИ С ВИСОКА ЧИСТОТА”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 “РЕАКТИВИ ЗА СЛЕДОВИ АНАЛИЗ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 “РЕАКТИВИ С ЧИСТОТА EXTRAPUR”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 “ОБЩО УПОТРЕБИМИ ХИМИКАЛИ "ЧИСТИ ЗА АНАЛИЗ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 “КРЪВНИ СОЛИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 “РЕАКТИВИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И МИКРОСКОПИЯ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 “ЕНЗИМИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 “РАЗТВОРИ ЗА ТИТРУВАНЕ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 “БУФЕРНИ РАЗТВОРИ ЗА РН МЕТЪР”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 “ИНДИКАТОРИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 “КЕЛТЕК ТАБЛЕТКИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 „ФТАЛАТИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 “ДИИЗОНОНИЛ ЕСТЕР”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 “ССМ ЗА АТОМНА АБСОРБЦИЯ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 “ССМ ЗА ДОБАВКИ И ЗАМЪРСИТЕЛИ В ХРАНИ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19  "ССМ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ГХ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 "СТАНДАРТИ ЗА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 "ТЕСТ-КИТОВЕ ЗА ЙОНИ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22  "СМ ЗА ВОДОРАСЛОВИ ТОКСИНИ И КИТОВЕ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 "СТАНДАРТИ ЗА АЗБЕСТ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24  "ССМ ЗА КВАРЦ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25  "НАТРИЕВИ СОЛИ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 "АКРИЛАМИД"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27  "СМ - МЕТИЛЕСТЕРИ НА МАСТНИ КИСЕЛИНИ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28  "АЦЕСУЛФАМ К"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29 "ССМ ЗА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30.  ”КОЛОНКИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДНК”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31. ”ПРАЙМЕРИ ЗА PCR АНАЛИЗ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 32. ”ЕНЗИМИ  ЗА PCR АНАЛИЗ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 33. ”РЕАКТИВИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 34. ”РЕАКЦИОННИ СМЕСИ (МАСТЕРМИКСИ) ЗА PCR ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 35.  ”КИТ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА ДНК”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 36 "СПЕЦИФИЧНИ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 37 "ДЕХИДРАТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 38 "КИТОВЕ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 39 "КИТОВЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА (ОО)ЦИСТИ НА CRYPTOSPORIRDIUM И GIARDIA ВЪВ ВОДИ"